Tomaszów Maz. 25.08.2016r.

GZ.2313- 19/2016

Dot.: udzielenia zamówienia publicznego.

Zaproszenie do składania ofert.

W imieniu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 ( „Zamawiającego”) zapraszam do składania ofert, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację zamówienia. „Dostawa 35 ton koksu orzech I”      (> 40 mm) o parametrach:

- wartość energetyczna: min. 28 000 kJ/kg,

- zawartość popiołu max. 10,5 %,

- zawartość siarki max. 0,7 %,

- nadziarno max. 10 %,

- podziarno max. 10 %,

Parametry opału muszą być potwierdzone atestem energetycznym dostarczanym z każdą dostawą.

Opał dostarczony będzie w terminie do 30.09.2016r. do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Maz., po  ustaleniu terminu dostawy              z przedstawicielem Zamawiającego. Jednorazowa dostawa nie może być większa niż 10 ton (trudny wjazd na posesję).

Należność za dostawy uregulowana zostanie przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

UWAGA: zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego doliczanego do ceny opału na podstawie art. 31a, ust. 2   pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626) – zwolnione są z niego jednostki organizacyjne pomocy społecznej wymienione     w art. 6 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013., poz. 182), w tym domy pomocy społecznej.

Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą (najniższą) cenę realizacji poszczególnych części zamówienia.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę realizacji zamówienia i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Oferta winna być nadesłana lub złożona do godz. 1200  dnia 8.09. 2016r., w siedzibie Zamawiającego: ul. Polna 56, 97-200 Tomaszów Maz., pok. nr 2. Koperta zawierająca ofertę winna być oznaczona: „Oferta w sprawie GZ.2313 - 19/2016”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

- formularz oferty,

- wzór umowy.                                                             Anna Pawlak

Z – ca Dyrektora DPS Nr 1

w Tomaszowie Maz.

(w oryginale podpis i pieczęć)